様式第３３（第６２条の５関係）

特定屋外タンク貯蔵所の内部点検時期延長届出書（タンクの腐食防止等の状況）

| 年 月 日 薩摩川内市長 殿 届 出 者 住 所 (電話 ) 氏 名 |
| --- |
| 設置者 | 住所 | 電話 |
|  | 氏名 |  |
| 設置場所 |  |
| タンクの呼称又は番号 |  |
| 設置の許可申請年月日 | 年 月 日 |
| 設置の許可年月日及び 許可番号 | 年 月 日 第 号 |
| 新基準適合年月日 | 年 月 日 |
| 貯蔵最大数量 | ㎘ |
| コーティング* | 種類 | ガラスフレークコーティング ガラス繊維強化プラスチックライニング エポキシ系塗装 4 タールエポキシ系塗装 5 その他（ ） |
|  | コーティング 管理技術者氏名 |  |
| タンク底部外面の腐食防止措置* | 外面防食措置 | アスファルトサンド・電気防食・その他（ ） |
|  | 雨水浸入防止措置 | 適 ・ 否 |
| 板厚* | 側板 直下 底板 | 設計板厚 | ㎜ | 底板 板 厚 | 設計板厚 | ㎜ |
|  |  | 最小測定板厚平均値 | ㎜ |  | 最小測定板厚平均値 | ㎜ |
|  |  | 測定板厚最小値 | ㎜ |  | 測定板厚最小値 | ㎜ |
| 補修・変形* | 補修の適否 | 適 ・ 否 |
|  | 有害な変形の有無 | 有 ・ 無 |
| 不等沈下* | 最大値のタンク直径に対する割合 |
| 支持力・沈下* | 平均沈下量 ㎜／年 |
| 維持管理体制 | 過去３年間の特定屋外貯蔵タンクの維持管理に起因する事故の発生 | 有 ・ 無 |
|  | 過去３年間の消防法第１２条第２項に基づく措置命令 | 有 ・ 無 |
|  | 消防法第１４条の２、第１４条の３及び第１４条の３の２の規定に関する違反 | 有 ・ 無 |
|  | 保安作業従事者に対する適切な教育訓練* | 適 ・ 否 |
|  | 保安のための適切な巡視、点検* | 適 ・ 否 |
| ※ 受 付 欄 | ※ 備 考 |

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

２　法人にあっては、その名称、代表者氏名及び主たる事務所の所在地を記入すること。

３　*印の欄に関しては、必要に応じ図面、資料等を添付すること。

４　※印の欄は、記入しないこと。