別表１

日常の火災予防の担当者と日常の注意事項

| 防 火 管 理 者 |  |  | 役職・氏名 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 担当区域 |  | 氏 名 |  | 担当区域 | 氏 名 |
| 担 当 者 の 任 務 |  |  |  |  |  |
| 防火管理者 | ・当該施設の防火管理業務の統括責任者 ・防火担当責任者と火元責任者に対し指導監督を行う。 |  |  |  |  |
| 防火担当責任者 火元責任者 | - 担当区域の火災予防について、「自主検査チェック票」などに基づき、チェックし防火管理者に報告する。 |  |  |  |  |
| 従業員等の注意事項 |  |  |  |  |  |
| - 消火器、屋内消火栓などが設置してある場所や階段、通路、出入口などの周辺には物品を置かないこと。 - 防火戸の付近には、閉鎖の障害となる物品を置かないこと - 火気設備器具の周辺は、よく整理整頓して、燃えるものを接して置かないこと． - 休憩室、事務室などから最後に出る人は、必ず火の始末をすること。 - 従業員、職員等の喫煙は、指定された場所で行い、必ず吸殻入れを用いて喫煙すること。 - 死角とする廊下、階段室、トイレなどに燃えるものを置かないこと。 - 危険物品を使用するときは、防火管理者の承認を得ること。 - 異常事態が発生したときは、防火管理者の承認を得ること。 - 喫煙場所などの吸殻入れ、通路のゴミ入れを確認するほか、吸殻は不燃性の蓋付き水入り容器に入れるなどして処分すること。 - 建物内外の整理整頓を行い、ゴミやダンボール箱など燃えやすいものは、決められた時間以外は、外に出さないこと。 - 電気、ガスなど火気設備器具のスイッチを切り、各室の安全を確かめた後に施錠すること。 - 火元責任者は、担当区域の火気の状況を責任を持って管理すること。 - その他 |  |  |  |  |  |