別表８

自衛消防隊の編成と任務（休日・夜間等）

| 自 衛 消 防 隊 の 編 成 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 担 当 者 等 |  | 任 務 |
| 最高責任者 |  | １ 初動措置全般の指揮 ２ 避難開始の決定，避難人員の確認及び災害の状況把握 ３ 消防隊への情報提供 ４ その他災害の指揮を統制する上で必要な事項 |
| 通報連絡担当 |  | １ 消防機関への通報及び通報の確認 ２ 館内への連絡並びに指示命令の伝達 ３ 関係者への連絡 |
| 初期消火担当 |  | １ 出火場所への急行 ２ 消火器等による初期消火 |
| 避難誘導担当 |  | １ 出火時における避難者の誘導 ２ 負傷者及び逃げ遅れ者の確認 ３ 非常口の開放並びに開放の確認と物品の除去 |
| 安全防護担当 |  | １ 水損防止、電気，ガス等の安全措置 ２ 防火戸、防火シャッターの操作 |
| 応急救護担当 |  | １ 応急救護所の設置 ２ 負傷者に対する応急措置 ３ 救急隊との連携、情報の提供 |